## Hárok1
Výkaz výmer
[5 empty] | Dátum: | 2015-10-14
DRUH | P.Č. | NÁZOV | M. J. | POČET M. J. | CENA v € bez DPH za M. J: | CENA v € bez DPH za požadovaný počet M.J.
Nahrávacie zariadenie NVR, kamery, uchytenie | 01 | 32-kanálové samostatné NVR pre záznam videa z IP kamier Hikvision a ďalších výrobcov, 4 popl. vstupy/ 1 výstup, 2xSATA | kus | 1 |  | 0
| 02 | HDD 3TB WD30PURX Purple 64MB SATAIII IntelliP.3RZ alebo ekvivalent | kus | 2 |  | 0
| 03 | 2Mpix (full HD) IP D/N kamera so 4mm objektívom, s kompresiou H.264 a EXIR prisvietením do 50m, do vonkajšieho prostredia , uhol záberu 80° | kus | 5 |  | 0
| 04 | 2Mpix (full HD) IP D/N kamera so 6mm objektívom, s kompresiou H.264 a EXIR prisvietením do 80m, do vonkajšieho prostredia, uhol záberu 50° | kus | 5 |  | 0
| 05 | UPS 1500 VA INTEX Typ batérie: bezúdržbové Bezpečnosť: Automatický test a Ochrana proti vybitiu, idnikátor pre výmenu batérií. alebo ekvivalent | kus | 1 |  | 0
| 06 | 27" LED TFT TN MONITOR 1920 x 1080@60 Hz Konektory:D-Sub, HDMI x 2 | kus | 1 |  | 0
| 06 | Set klávesnica + myš multimediálna USB 2.0 | kus | 1 |  | 0
| 07 | Držiak na stĺp / stenu pre tubusové kamery | kus | 10 |  | 0
| 08 | POE napajací injector a splitter | kus | 7 |  | 0
LAN/OPTIKA Aktívne prvky | 09 | TP-Link TL-SG5412F 19'' Managed Gbit Switch JetStream™, 12X SFP slots (4x Combo SFP/RJ45) alebo ekvivalent | kus | 1 |  | 0
| 10 | SFP WDM transceiver 1,25Gbps, SM, 3km, TX 1310nm, LC simplex, 0-70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní, DMI alebo ekvivalent | kus | 7 |  | 0
| 11 | SFP WDM transceiver 1,25Gbps, SM, 3km, TX 1550nm, LC simplex, 0-70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní, DMI alebo ekvivalent | kus | 7 |  | 0
| 12 | Mikrotik RB260GS nastav. 5x Gbit LAN + 1xSFP switch alebo ekvivalent | kus | 7 |  | 0
LAN/ OPTIKA Rozvodné skrine, napajanie, zálohovanie | 13 | Nástenný rozvádač jednodílný 6U (š)600x(h)395 | kus | 1 |  | 0
| 14 | 19" napáj.panel 5x220V s prepäťovou ochranou | kus | 1 |  | 0
| 15 | Optická vana 19" simplex 12xSC | kus | 1 |  | 0
| 16 | Pigtail optického vlákna SC 9/125 SM,1m,0,9mm | kus | 14 |  | 0
| 17 | Optická spojka SC single mode simplex | kus | 14 |  | 0
| 18 | Optický patchkabel duplexní, LC-SC 9/125um SM, 1m | kus | 7 |  | 0
| 19 | Optický FTTH box indoor | kus | 7 |  | 0
| 20 | Optický rozvádzač FTTH Box , SC, LC, E2000, plast Outdoor | kus | 5 |  | 0
| 21 | Rozvádzač kovový SKY131 - MB-4030D200-SDL 400x300x200mm IP65 | kus | 7 |  | 0
| 22 | Plast.drziak-BANDIMEX pre rozvádzač SKY131 alebo ekvivalent | kus | 7 |  | 0
| 23 | Priemyselný zdroj 12V=/60W spínaný , UPS funkcia | kus | 7 |  | 0
| 24 | Pb akumulátor MHB VRLA AGM 12V/7Ah (MS7-12) | kus | 7 |  | 0
LAN/ OPTIKA Kabeláž, kotvenie, uloženie | 25 | Kábel optický samonosný FLAT DROP FTTx, 12 vlákno SM 9/125, G.652D, CLT, PE černý, 7,2 x 3mm, 1,2kN alebo ekvivalent | m | 2500 |  | 0
| 26 | Kotviaca svorka / uchytka závesná s očkom FLAT100 pre ľubovoľné uchytenie FLAT DROP káblu | kus | 80 |  | 0
| 27 | Konzola / variabilný držiak s hákom priebežný, nerezový, pre uchytenie kotviacej kablovej svorky na stĺp | kus | 47 |  | 0
| 28 | Elektrický kábel CYKYz 2x2,5 (O) | m | 1200 |  | 0
| 29 | Elektrický kábel CYKY 3x2,5 (O) | m | 20 |  | 0
| 30 | Vonkajší inštalačný kábel CAT5E FTP PE samonosný | m | 100 |  | 0
| 31 | Zváranie optického vlákna (očistenie, zalomenie, zváranie, trubičková ochrana, uloženie) | kus | 20 |  | 0
| 32 | Práce a pomocný materiál, cestovné náklady | kus | 1 |  | 0
| 33 | Naprogramovanie a oživenie systému | kus | 1 |  | 0
| 34 | Prvá odborná prehliadka a skúška | kus | 1 |  | 0
| 35 | Zaškolenie obsluhy | kus | 1 |  | 0
| 36 | Bezpečnostný projekt (ochrana osobných údajov pre kamerové systémy podľa zákona č.122/2013 § 20 o ochrane osobných údajov v znení neskorších) | kus | 1 |  | 0
| 37 | Projekt skutočného vyhotovenia | kus | 1 |  | 0
|  | Spolu v € bez bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 20% |  |  |  | 0
|  |  |  | CENA v € SPOLU S DPH: |  | 0