## Sumár
Názov stavby: | Rekonštrukcia priestorov KD
ČASŤ 2: Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie
Objekt |  | cena v € bez DPH | DPH v € | Spolu s DPH v €
Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - I. etapa UVK |  |  | 0 | 0
Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - II. etapa UVK |  |  | 0 | 0
Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - III. etapa UVK |  |  | 0 | 0
Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - Odberné plynové zariadenie |  |  | 0 | 0
Spolu za časť 2: |  | 0 | 0 | 0

## 1. etapa
Rozpočet
Stavba |  | Rekonštrukcia priestorov KD
Objekt |  | Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - I. etapa UVK
Diel |  | UVK
Miesto |  | Sačurov
P.Č. | Skup | Obj.číslo | Popis | MJ | Cena jednotková | Množstvo celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zariadenia
2 | 1 | WILO1 | Čerpadlo WILO Stratos ECO 25/1-5 EM PN10 alebo ekvivalent | ks |  | 1 | 0
3 | 1 | 732429111 | Montáž čerpadla do potrubia DN25 | SUB |  | 1 | 0
0 | 0
4 |  | POMMAT | Pomocný materiál |  | 3% | 0 | 0
|  |  | Zariadenia spolu |  |  |  | 0
Armatúry
7 | 2 | AO | Automatický odvzdušňovák Flamco Flexvent DN10 alebo ekvivalent | ks |  | 4 | 0
8 | 2 | 013G5002 | Danfoss hlavica pre ručnú reguláciu alebo ekvivalent | ks |  | 8 | 0
9 | 2 | 013G5054 | Danfoss hlavica termostat. západk. RAE 5054 alebo ekvivalent | ks |  | 30 | 0
10 | 2 | 013G0014 | Danfoss priamy ventil RA-N DN 15 alebo ekvivalent | ks |  | 16 | 0
11 | 2 | 013G0013 | Danfoss rohový ventil RA-N DN 15 alebo ekvivalent | ks |  | 15 | 0
12 | 2 | 013G0153 | Danfoss rohový ventil RA-N DN 15 UK alebo ekvivalent | ks |  | 4 | 0
13 | 2 | 013G0012 | Danfoss priamy ventil RA-N DN 10 alebo ekvivalent | ks |  | 3 | 0
14 | 2 | 003L0144 | Danfoss priame šrúbenie RLV DN 15 alebo ekvivalent | ks |  | 1 | 0
15 | 2 | 003L0143 | Danfoss rohové šrúbenie RLV DN 15 alebo ekvivalent | ks |  | 5 | 0
16 | 2 | 003L0142 | Danfoss priame šrúbenie RLV DN 10 alebo ekvivalent | ks |  | 3 | 0
17 | 2 | FZ25 | Filter závitový PN16 DN 25 | ks |  | 1 | 0
18 | 2 | FZ40 | Filter závitový PN16 DN 40 | ks |  | 1 | 0
19 | 2 | 734291113 | Guľový kohút vypúšťaci PN6 DN 15 | ks |  | 4 | 0
20 | 2 | 5517400550 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 20 | ks |  | 8 | 0
21 | 2 | 5517400560 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 25 | ks |  | 4 | 0
22 | 2 | 5517400650 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 40 | ks |  | 2 | 0
23 | 2 | 5518600388 | Spätná klapka závitová DN25 | ks |  | 1 | 0
24 | 2 | 734213240 | Montáž automatického odvzdušňovaku DN10 | ks |  | 4 | 0
25 | 2 | 734209101 | Montáž hlavice termostatickej | ks |  | 38 | 0
26 | 2 | 734209002 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do DN15 | ks |  | 4 | 0
27 | 2 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15 | ks |  | 47 | 0
28 | 2 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN20 | ks |  | 8 | 0
29 | 2 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN25 | ks |  | 6 | 0
30 | 2 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN40 | ks |  | 3 | 0
0 | 0
31 |  | PPM | Príplatok za pomocný materiál |  | 3% | 0 | 0
|  |  | Armatúry spolu |  |  |  | 0
Potrubia
34 | 3 | 733111103 | Potrubie závitové STN 425710 DN 15 D+M | m |  | 1 | 0
35 | 3 | 733111104 | Potrubie závitové STN 425710 DN 20 D+M | m |  | 6 | 0
36 | 3 | 733111105 | Potrubie závitové STN 425710 DN 25 D+M | m |  | 12 | 0
37 | 3 | 733111106 | Potrubie závitové STN 425710 DN 32 D+M | m |  | 2 | 0
38 | 3 | 733111107 | Potrubie závitové STN 425710 DN 40 D+M | m |  | 2 | 0
39 | 3 | 130121-100 | Rehau rúrka Al-PEX RAUTITAN 16,2x2,6 alebo ekvivalent | m |  | 10 | 0
40 | 3 | 130131-100 | Rehau rúrka Al-PEX RAUTITAN 20x2,9 alebo ekvivalent | m |  | 26 | 0
41 | 3 | 130141-050 | Rehau rúrka Al-PEX RAUTITAN 25x3,7 alebo ekvivalent | m |  | 60 | 0
42 | 3 | 130151-025 | Rehau rúrka Al-PEX RAUTITAN 32x4,7 alebo ekvivalent | m |  | 24 | 0
0 | 0
43 |  | MONT | Montáž a tvarovky pre Al-PEX rozvody |  | 50% | 0 | 0
|  |  | Potrubia spolu |  |  |  | 0
Vykurovacie telesá
46 | 4 | KONZ | Konzola, držiak, odvzdušňovacia zátka, záslepka | SUB |  | 4 | 0
47 | 4 | KOR1 | Korad 21K/900-1200 alebo ekvivalent | ks |  | 1 | 0
48 | 4 | KOR2 | Korad 21K/900-1400 | ks |  | 3 | 0
0 | 0
49 |  | MONTVK | Montáž alebo ekvivalent |  | 15% | 0 | 0
|  |  | Vykurovacie telesá spolu |  |  |  | 0
Nátery
52 | 5 | 783424340 | Náter synteticky do DN50 1x základný, 1x email | m |  | 22 | 0
0 | 0
|  |  | Nátery spolu |  |  |  | 0
Tepelné izolácie
55 | 6 | TR1 | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø28 - ocel DN20 | m |  | 6 | 0
56 | 6 | TR2 | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø35 - ocel DN25 | m |  | 12 | 0
57 | 6 | TR3 | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø35 - ocel DN32 | m |  | 6 | 0
58 | 6 | TR4 | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø49 - ocel DN40 | m |  | 1 | 0
59 | 6 | TR5 | Trubice Izoflex alebo ekvivalent 2 cm DN15 | m |  | 12 | 0
60 | 6 | TR6 | Trubice Izoflex alebo ekvivalent 2 cm DN20 | m |  | 32 | 0
0 | 0
61 |  | MONTI | Montáž |  | 25% | 0 | 0
|  |  | Tepelné izolácie spolu |  |  |  | 0
Demontáže
64 | 7 | 735111810 | Demontáž článkových liatinových radiátorov | m2 |  | 24.5 | 0
65 | 7 | 732420813 | Demontáž čerpadla do potrubia DN50 | ks |  | 2 | 0
66 | 7 | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúr do DN32 | m |  | 12 | 0
67 | 7 | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúr do DN50 | m |  | 8 | 0
68 | 7 | 734200822 | Demontáž závitovej armatúry DN15-25 | ks |  | 55 | 0
0 | 0
|  |  | Demontáže spolu |  |  |  | 0
Revízie a skúšky
71 | 10 | 735000912 | Hydraulické vyregulovanie dvojregulačnej armatúry | ks |  | 38 | 0
72 | 10 | 735191910 | Napúšťanie a vypúšťanie systému vrátane potrubia | m2 |  | 160 | 0
73 | 10 | HZS000314 | Náročné odbor. montáž. prehliadky rozsah do 4 hod. | hod |  | 4 | 0
74 | 10 | 733190107 | Tlaková skúška oceľového potrubia do DN40 | m |  | 22 | 0
75 | 10 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 | m |  | 120 | 0
76 | 10 | 735158120 | Tlakové skúšky vodou telies dvojradých | ks |  | 4 | 0
0 | 0
|  |  | Revízie a skúšky spolu |  |  |  | 0
|  |  | CELKOM BEZ DPH |  |  | 0

## 2. etapa
Rozpočet
Stavba |  | Rekonštrukcia priestorov KD
Objekt |  | Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - IU. etapa UVK
Diel |  | UVK
Miesto |  | Sačurov
P.Č. | Skup | Obj.číslo | Popis | MJ | Cena jednotková | Množstvo celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Potrubia
2 | 3 |  | Pozink. trubka z uhlik. ocele 15x1,2 | m |  | 28 | 0
3 | 3 |  | Pozink. trubka z uhlik. ocele 18x1,2 | m |  | 15 | 0
4 | 3 |  | Pozink. trubka z uhlik. ocele 22x1,5 | m |  | 13 | 0
5 | 3 |  | Pozink. trubka z uhlik. ocele 28x1,5 | m |  | 54 | 0
6 | 3 |  | Pozink. trubka z uhlik. ocele 35x1,5 | m |  | 40 | 0
7 | 3 |  | Pozink. prechodka na vonk. závit 15x1/2´´ | ks |  | 44 | 0
8 | 3 |  | Pozink. prechodka na vonk. závit 28x1´´ | ks |  | 4 | 0
9 | 3 |  | Pozink. prechodka na vonk. závit 35x5/4´´ | ks |  | 2 | 0
10 | 3 |  | Tvarovky (kolienko, spojka, T-kus, nadoblúk...) | sub |  | 1 | 0
0 | 0
11 |  |  | Montáž |  | 25% | 0 | 0
12 |  |  | Potrubia spolu |  |  |  | 0
13 |  |  | Tepelné izolácie
14 | 6 |  | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø35 - ocel DN32 | m |  | 8 | 0
0 | 0
15 |  |  | Montáž |  | 25% | 0 | 0
16 |  |  | Tepelné izolácie spolu |  |  |  | 0
17 |  |  | Armatúry
18 | 2 | 734291113 | Guľový kohút vypúšťaci PN6 DN 15 | ks |  | 4 | 0
19 | 2 |  | Guľový kohút závitový PN16 - DN 15 | ks |  | 2 | 0
20 | 2 | 5517400560 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 25 | ks |  | 2 | 0
21 | 2 | 5517400630 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 32 | ks |  | 2 | 0
22 | 2 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15 | ks |  | 6 | 0
23 | 2 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN25 | ks |  | 2 | 0
24 | 2 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN32 | ks |  | 2 | 0
0 | 0
25 |  |  | Pomocný materiál |  | 3% | 0 | 0
26 |  |  | Armatúry spolu |  |  |  | 0
27 |  |  | Demontáže
28 | 7 | 733110803 | Demontáž potrubia z oceľových rúr do DN15 | m |  | 32 | 0
29 | 7 | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúr do DN32 | m |  | 4 | 0
30 | 7 | 733210803 | Demontáž potrubia z PPR rúr do DN20 | m |  | 14 | 0
0 | 0
31 |  |  | Demontáže spolu |  |  |  | 0
32 |  |  | Stavebné práce
33 | 9 | 763139621 | Kazetový podhľ. sadrokart. jedn. oplašt. - demontáž | m2 |  | 24.5 | 0
34 | 9 | 763135090 | Kazetový podhľad 600x600 hr. A - montáž konštr. | m2 |  | 24.5 | 0
35 | 9 | 971033331 | Vybúranie otvoru v murive 150 mm do 0,09 m2 | ks |  | 7 | 0
36 | 9 | 971033361 | Vybúranie otvoru v murive 300 mm do 0,09 m2 | ks |  | 6 | 0
37 | 9 | 310237241 | Vysprávka otvorov v strope | ks |  | 8 | 0
38 | 9 | 784430010 | Vysprávka otvorov - vybielenie | m2 |  | 3.5 | 0
39 | 9 | 998732101 | Presun hmôt pre strojovne v objekte do 6 m | t |  | 2.3 | 0
0 | 0
40 |  |  | Stavebné práce spolu |  |  |  | 0
41 |  |  | Revízie a skúšky
42 | 10 | 733190107 | Tlaková skúška oceľového potrubia do DN40 | m |  | 150 | 0
43 | 10 | 735191910 | Napúšťanie a vypúšťanie systému vrátane potrubia | m2 |  | 160 | 0
0 | 0
44 |  |  | Revízie a skúšky spolu |  |  |  | 0
45 |  |  | CELKOM BEZ DPH |  |  | 0

## 3. etapa
Rozpočet
Stavba |  | Rekonštrukcia priestorov KD
Objekt |  | Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - III. etapa UVK
Diel |  | UVK
Miesto |  | Sačurov
P.Č. | Skup | Obj.číslo | Popis | MJ | Cena jednotková | Množstvo celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Zariadenia
2 | 1 |  | Junkers kotol Cerapur ZBR42-3A (10,1-40,4 kW) alebo ekvivalent | ks |  | 1 | 0
3 | 1 | 6625101 | Zásobník ACV Smart line ME 200 alebo ekvivalent - bivalentný | ks |  | 1 | 0
4 | 1 | 998732101 | Presun hmôt pre strojovne v objekte do 6 m | t |  | 0.9 | 0
5 | 1 | 732331090 | Montáž expanznej nádoby | ks |  | 1 | 0
6 | 1 | 732219315 | Montáž ohrievača vody do 1 000L PN2,5/10 | SUB |  | 1 | 0
7 | 1 | 731261070 | Montáž plynového kotla nástenného do 50 kW | ks |  | 1 | 0
0 | 0
8 |  |  | Pomocný materiál |  | 1% | 0 | 0
9 |  |  | Zariadenia spolu |  |  |  | 0
10 |  |  | Armatúry
11 | 2 |  | Automatický odvzdušňovák Flamco Flexvent DN10 alebo ekvivalent | ks |  | 2 | 0
12 | 2 | 734291113 | Guľový kohút vypúšťaci PN6 DN 15 | ks |  | 4 | 0
13 | 2 | 5517400550 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 20 | ks |  | 4 | 0
14 | 2 | 5517400650 | Guľový kohút závitový PN16 - DN 32 | ks |  | 2 | 0
15 | 2 | 5518600388 | Spätná klapka závitová DN32 | ks |  | 1 | 0
16 | 2 | 734213240 | Montáž automatického odvzdušňovaku DN10 | ks |  | 2 | 0
17 | 2 | 734209002 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do DN15 | ks |  | 4 | 0
18 | 2 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN20 | ks |  | 4 | 0
19 | 2 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN40 | ks |  | 4 | 0
0 | 0
20 |  |  | Príplatok za pomocný materiál |  | 3% | 0 | 0
21 |  |  | Armatúry spolu |  |  |  | 0
22 |  |  | Potrubia
23 | 3 | 733111103 | Potrubie závitové STN 425710 DN 15 D+M | m |  | 1 | 0
24 | 3 | 733111104 | Potrubie závitové STN 425710 DN 20 D+M | m |  | 12 | 0
25 | 3 | 733111105 | Potrubie závitové STN 425710 DN 25 D+M | m |  | 2 | 0
26 | 3 | 733111106 | Potrubie závitové STN 425710 DN 32 D+M | m |  | 14 | 0
27 | 3 | 733111107 | Potrubie závitové STN 425710 DN 40 D+M | m |  | 1 | 0
0 | 0
28 |  |  | Príplatok za uloženie potrubia |  | 5% | 0 | 0
29 |  |  | Potrubia spolu |  |  |  | 0
30 |  |  | Nátery
31 | 5 | 783424340 | Náter synteticky do DN50 1x základný, 1x email | m |  | 30 | 0
0 | 0
32 |  |  | Nátery spolu |  |  |  | 0
33 |  |  | Tepelné izolácie
34 | 6 |  | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø28 - ocel DN20 | m |  | 12 | 0
35 | 6 |  | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø35 - ocel DN25 | m |  | 2 | 0
36 | 6 |  | Trubice s Al-fóliou hrúbky 3 cm Ø35 - ocel DN32 | m |  | 14 | 0
0 | 0
37 |  |  | Montáž |  | 25% | 0 | 0
38 |  |  | Tepelné izolácie spolu |  |  |  | 0
39 |  |  | Demontáže
40 | 7 | 732420813 | Demontáž čerpadla do potrubia DN32 | ks |  | 1 | 0
41 | 7 | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúr do DN32 | m |  | 4 | 0
42 | 7 | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúr do DN50 | m |  | 2 | 0
43 | 7 | 734200822 | Demontáž závitovej armatúry DN15-25 | ks |  | 4 | 0
44 | 7 | 731200815 | Demontáž kotla výkonu do 50 kW | ks |  | 1 | 0
0 | 0
45 |  |  | Demontáže spolu |  |  |  | 0
46 |  |  | Revízie a skúšky
47 | 10 | 733190107 | Tlaková skúška oceľového potrubia do DN40 | m |  | 30 | 0
0 | 0
48 |  |  | Revízie a skúšky spolu |  |  |  | 0
49 |  |  | Vzduchotechnika
50 | 12 | 241080637 | Štvorhr. potr. sk.I PA120404 do obvodu 1400 | m |  | 1.3 | 0
51 | 12 | 240070958 | Mriežka krycia 250x120 | ks |  | 1 | 0
52 | 12 | 240070963 | Mriežka krycia 250x300 | ks |  | 1 | 0
0 | 0
53 |  |  | Montáž |  | 25% | 0 | 0
54 |  |  | Vzduchotechnika spolu |  |  |  | 0
55 |  |  | CELKOM BEZ DPH |  |  | 0

## OPZ
Rozpočet
Stavba: Rekonštrukcia priestorov KD
Objekt: Ústredné vykurovanie a odberné plynové zariadenie - Odberné plynové zariadenie
Investor: Obecný úrad Sačurov
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 723 | Zdravotechnika - plynovod
1 | 723120202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 9 |  | 0
2 | 723120203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 0.8 |  | 0
3 | 723120206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 2 |  | 0
4 | 723150367 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 D57 chránička | m | 1 |  | 0
5 | 723150314 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 80-AP | m | 1.5 |  | 0
6 | 723160205 | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G5/4 | súb | 1 |  | 0
7 | 723160335 | Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4 | súb | 1 |  | 0
8 | 723190203 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20 | súb | 2 |  | 0
9 | 723190907 | Odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 13 |  | 0
10 | 73442-2130 | Tlakomery plyn 0-6kPa pr. 160, kohut skušobný, slučka | kus | 1 |  | 0
11 | MAT | Skrinka ochranná pre MZ a OUP | ks | 1 |  | 0
12 | 723229101 | Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8 vzork.kohut | súb | 1 |  | 0
13 | 723229102 | Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2 | súb | 2 |  | 0
14 | 5513442600 | Kohút pre plynový inštalačný priamy K 800 1/2" | ks | 2 |  | 0
15 | 5513442800 | Kohút pre plynový inštalačný priamy K 800 3/4" | ks | 2 |  | 0
16 | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2 |  | 0
17 | 5513443399 | Kohút pre plynový inštalačný priamy K 800 5/4" OUP | ks | 1 |  | 0
18 | 723239104 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4 | ks | 1 |  | 0
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne
19 | 731151033 | Montáž kotlov závesných kondenzačných výkon do 42 kW | ks | 1 |  | 0
20 | 4847710440 | Kotol závesný kondenzačný ZBR 42-3 A 40,4 kW alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
21 | MAT | Príslušenstvo 759 | ks | 1 |  | 0
22 | HZS 001 | Motáž dymovodov | sub | 1 |  | 0
23 | MAT | Základný set pre kaskádu 2 kotlov so spätnými klapkami pre kaskádu kotlov DN125 o.č.7719002891 s kontrol.T-kusom | sub | 1 |  | 0
24 | MAT | Koleno pätkové DN125 | ks | 1 |  | 0
25 | MAT | Rúra DN125 o.č.52100134 | m | 7 |  | 0
26 | MAT | Dvojplášťový komín pre kond. odťah pr.125 vedený po fasáde 6 m | sub | 1 |  | 0
27 | MAT | Objímka kotevná komínová | ks | 6 |  | 0
28 | HZS 002 | Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína | sub | 1 |  | 0
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
29 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 4 |  | 0
30 | 783426260 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 1.5 |  | 0
| OST | Ostatné
31 | HZS000214 | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 10 |  | 0
32 | HZS1 | Uvedenie kotla do prevádzky ETAPA č.I | úsek | 1 |  | 0
33 | HZS2 | Revízne správy VTZ | úsek | 1 |  | 0
|  | Celkom bez DPH v EUR |  |  |  | 0